附表1
工作保障落实情况检查验收表
验收对象：                  满分：10分
	序号
	检查验收要素
	检查记事
	要素分值
	要素得分

	1
	领导机构健全情况
	
	2
	

	2
	培训宣传工作情况
	
	2
	

	3
	资金筹措情况
	
	2
	

	4
	制定工作方案情况
	
	2
	

	5
	改厕资金使用情况
	
	2
	

	验收结论
	


填表人：              验收时间：    年  月  日
附表2
改厕质量检查验收表
户主姓名：                     满分：50分
	序号
	检查验收要素
	检查记事
	要素分值
	要素得分

	1
	原有厕所停用或拆除
	
	2
	

	2
	厕所位置合理
	
	2
	

	3
	厕所在室内院内
	
	2
	

	4
	厕屋砌筑坚实牢靠
	
	2
	

	5
	厕屋内高度2米以上
	
	2
	

	6
	厕屋面积符合标准
	
	2
	

	7
	厕屋有顶且密封良好
	
	2
	

	8
	厕屋有门、通风照明设施
	
	2
	

	9
	厕屋四周硬化处理
	
	2
	

	10
	是否闲置
	
	4
	

	11
	厕所地基高出地面高度
	
	2
	

	12
	便器有防臭措施
	
	2
	

	13
	便器密闭符合要求
	
	3
	

	14
	排气管直径大于10cm
	
	2
	

	15
	排气管高出厕屋50cm
	
	3
	

	16
	化粪池规格符合要求
	
	3
	

	17
	化粪池安装规范
	
	3
	

	18
	化粪池材质厚度坚实
	
	3
	

	19
	化粪池周边填土无沉降
	
	3
	

	20
	农牧户满意度
	
	4
	

	验收结论
	


填表人：       户主签字：       施工负责人签字：
村委会代表签字：          验收时间：   年  月  日
附表3
改厕质量验收统计表
	检查对象
	
	检查户数
	

	所在乡镇
	
	行政村数量
	

	得分明细

	户名
	分数
	户名
	分数
	户名
	分数

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	验收结论
	改厕质量得分=每户得分之和/户数


填表人：              验收时间：   年  月  日
附表4
自查互查整改落实情况表
验收对象：                  满分：10分
	序号
	检查验收要素
	检查记事
	要素分值
	要素得分

	1
	整改文件落实情况
	
	2
	

	2
	制定整改方案
	
	2
	

	3
	自查整改情况
	
	2
	

	3
	互查整改情况
	
	2
	

	4
	自查互查验收情况
	
	2
	

	5
	自查互查台账
	
	2
	

	验收结论
	


填表人：                检查时间：   年  月  日
附表5
后续管护情况检查验收表
验收对象：                  满分：10分
	序号
	检查验收要素
	检查记事
	要素分值
	要素得分

	1
	制定后续管护方案
	
	2
	

	2
	建立维修服务体系
	
	2
	

	3
	建立投诉机制
	
	2
	

	3
	培育社会化、专业化、市场化维修服务力量
	
	2
	

	4
	建立厕所粪污无害化处理机制
	
	2
	

	5
	乡村组织实施情况
	
	2
	

	验收结论
	


填表人：                检查时间：   年  月  日
附表6
改厕档案检查验收表
检查对象：                        （满分20分）
	序号
	检查验收要素
	检查记事
	要素分值
	要素得分

	1
	档案管理制度
	
	2
	

	2
	改厕乡镇档案情况
	
	2
	

	3
	改厕村级档案情况
	
	2
	

	4
	改厕村数、花名户数
	
	2
	

	5
	问题户厕整改情况
	
	2
	

	6
	厕具质量（施工资质、质检报告，地下部分质量证明，化粪池试水资料等）
	
	3
	

	7
	施工档案（包括基土夯实、覆土回填安装、化粪池填埋等施工前中后证明材料）
	
	5
	

	8
	验收及系统录入情况
	
	2
	

	验收结论
	


填表人：                检查时间：   年  月  日
